焦作市科技馆

空调机组采购配件、耗材项目招标文件

焦作市科技馆空调机组为约克YS型螺杆机，额定制冷量为1020KW。本次更换配件、耗材后须保障空调正常运行。

- 采购配件、耗材主要内容：

- 包含但不限于以下主要配件、耗材，确保两台机组2024年夏季空调正常运行，消除夏季运行中存在的隐患（漏油、缺氟等），原装配件提供6个月的质保期。

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑油 | 2桶 （5GAL/桶） | 可芯片NFC真伪验证 |
| 2 | 油过滤器密封圈 | 1 | 约克原厂 |
| 3 | 油过滤器 | 1 | 约克原厂 |
| 4 | 干燥过滤器 | 2 | 约克原厂 |
| 5 | 引射过滤器 | 1 | 约克原厂 |
| 6 | 润滑脂（N2） | 1 | 约克原厂 |
| 7 | 压缩机振动分析 | 2 | 约克原厂 |
| 8 | 蒸发压力传感器 | 1 | 约克原厂 |
| 9 | 冷凝器清洗 | 1 | 约克标准 |
| 10 | 技术人工费 | 1 | 约克标准 |

- 评标方法：

- 本项目采用综合评分法。

- 项目时间：

- 合同签订后10天内完工。

- 投标资料：

- 以下提供资料需盖单位公章：

1、开标时提供营业执照副本复印件；

2、法定代表人身份证明书或委托授权书；

3、报价明细表；

4、按照综合评分法准备相关资料；

焦作市科技馆

2024年5月